*******综合布线系统

设计方案招标文件

某招标有限公司

项目负责人：***

目录

一、投标邀请函····················3

二、 综合布线建设需求情况·············· 4

三、 对投标单位的要求·············· ··6

四、 工作进度······· ·············7

五、 投标方案内容要求·········· ······7

六、开标、评标和定标·················9

七、合同授予···· ················13八、验收和付款··················· 13

九、附件············· ·········13

一．投标邀请函

某有限公司（以下简称招标公司）受河北工程大学科信学院的委托，对其新建学生公寓内部综合布线项目及其相关服务以国内公开招标的方式进行政府采购。欢迎符合条件的合格投标人参加投标。

(1)对投标人的要求：

1)注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人。

2)与采购人、采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

3)遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定。

4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5)具有履行合同所必需的专业技术和设备供应能力。

6)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7)参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8)已购买招标文件并在招标代理机构登记备案的。

9)法律、行政法规规定的其他条件。

(2）招标文件售价：每套200元人民币，售后不退 (如欲邮购另加邮费50元人民币，招标公司对邮寄过程中的遗失或延误不负责任)。

(3）如未注册为**的，请及时登陆**网站，按通知要求办理注册手续，注册供应商才具有购买采购文件的资格。

(4）招标文件发售时间、地点（以下均为北京时间）：自**年**月**日起至自**年**月**日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00在***发售（节假日除外）。

(5）踏勘现场安排：本项目定于**年**月**日上午**：**在******集合统一组织踏勘现场。

(6）投标人如需对本招标文件提出询问或如有需要澄清（或现场答疑）的疑问，请于自2013年06月15日9：00前与招标公司联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式提出)。

(7）递交投标文件时间和地点：自**年**月*日下午**：**—**：**在*******开标室。

(8）递交投标文件截止时间和开标时间： **年**月**日下午**：**。逾期收到的投标文件恕不接受。

(9）投标和开标地点：********开标室。

(10）联系方式：xxxxxxxx

二．综合布线建设需求情况：

（1）系统组成 
    **大楼共有*层。依据此次布线对象的特点，布线系统将包含以下子系统：

1）工作区子系统（即每间宿舍）

2）水平子系统

3）垂直子系统

4）管理子系统

5）设备间子系统

综合布线作为楼内网络、图像通信等信息系统的传输媒体，将系统建成一套先进、完善的宿舍楼配线系统，为各种应用包括语音、数据等提供介入方式和配线，以满足宿舍楼当前使用的需要。

（2）设计拟实现目标

为满足住宿学生的需求，该布线系统在性能上应实现以下目标：

1）满足宿舍楼内计算机网络系统对布线的需求。能兼容话音、数据、视频的传输，并可与外部网络进行连接。

2）系统为开放式结构，能支持多种计算机数据系统。

3）系统网络采用星型结构，以支持目前和将来各种网络的应用。通过跳线和不同的网络设备，可以实现各种不同逻辑拓朴结构的网络。

4）能满足灵活应用的要求。

5）在大楼内除去固定于建筑物内的线缆外，其余所有的接插件都应是模块化的标准件，以方便管理和使用。

6）新建的系统可扩充，以便将来有更大的发展时很容易地将设备扩展进去（3）设计原则及指标

1）设计原则

●适用性——本设计从该系统能提供综合服务这一基本功能出发，主要满足以下诸项对布线系统的需求并且能够适应未来网络通讯技术的发展需求。

◇信息综合计算机网络系统；

◇能支持各种数据通讯、多媒体技术以及信息管理系统等，并且能够适应现代和未来技术的发展，保证15-25年不落后。

●灵活性——本设计能满足楼内各种通信设备的功能要求适应不同类型的设备。

●可扩展性——实施后的结构化布线系统扩展，以便能适应网络发展的需要。

●开放性——即能支持任何厂家的任意网络产品，任意网络结构（总线型、星型、环型等）。

2）总体指标

●为用户提供的所有线缆及布线装置完全满足技术规格书的要求。

●线缆及布线装置运行安全可靠且维护操作方便。

●所设计的所有线缆及布线装置在安装使用后的电器寿命及使用寿命均达到25年以上。

3）工作区子系统 
●工作区的信息点设计依据
◇A区宿舍楼共有三栋宿舍，布线房间数达246间，其中网络信息点数共2952个，闭路电视点数1个。初步设计为每间宿舍包含4个网孔，3个照明灯开关，1个风扇开关，3个电源插座，以及一个电源总控总开关。网络信息点数部分由公司提出建设方案并施工，信息点的具体位置根据图纸中标注确定。综合布线产品选择：建议综合布线网络部分产品采用5e类线缆和模块为宜，语音部分采用普通电话线缆，该部分由中国电信负责实施，其余部分网络产品选用性价比高的。

- 其它一些地方根据各自的使用功能相应设置一定数量的信息点。

- 双绞线信息插座选用非屏蔽模块化超五类信息插座，配标准86型英式双口面板，带防尘盖。

- 用户端连接软线采用非屏蔽超五类快速跳线。

- 信息插座应在内部做固定线连接。

（4）综合布线系统材料：详见附件二，请按材料表中的IBDN系列等产品进行设计施工，表中我校提供有参考数量，但请公司自行再核实。

（5）弱电线槽：均由学校提供并安装（含墙壁内暗埋管道），公司使用上述材料进行布线施工。

三．对投标单位的要求：

（1）符合以下条件的投标人即为合格的投标人：

1）在中华人民共和国工商管理部门注册具有企业法人资格，并具备招标文件所要求的资格、资质。

2）提供的资格、资质证明文件真实有效。

3）向*****购买了招标文件并登记备案。

4）在以往的招标活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定。

（2）投标文件的有效期  自提交投标文件之日起90日内。

（3）投标费用  各投标人自行承担所有参与招标的有关费用。

（4）保证金

1）投标人在递交投标文件的同时，需提交人民币5000元的投标保证金，没有交纳保证金的投标人，投标文件不予接受。

2）保证金以支票、汇票、现金的形式交纳（不接受现金支票、承兑汇票以及银行保函等）。

3）未中标投标人的保证金，在公布中标结果后无息退还。中标者的投标保证金在签订合同且验收合格后一周内无息退还。

4) 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、在投标文件中有意提供虚假材料;

3、中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同;

4、中标人未能在招标文件规定提交履约保证金；

5、未按招标文件规定按时向招标代理机构交纳中标服务费。

（5）无效的投标

1）未按本部分《三、报价文件的编写》的要求（密封、签署、盖章）提供报价文件。

2）提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料的。

3）未向招标机构交纳足额投标保证金的。

4）公开唱标后、投标人撤回投标，退出招标活动的。

5）投标人串通投标的。

6）投标人向招标机构、用户、专家提供不正当利益的。

7）中标人不按规定的要求签订合同。

8）法律、法规规定的其它情况。

投标人有上述行为之一的，招标机构将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权力。给招标机构造成损失的，招标机构有索赔的权利。给用户造成损失的，应予以赔偿。

四．工作进度：

（1）招标工作：计划于**年**月**日起至自**年**月**日期间完成。

（2布线施工：计划于**年*月*日至**年*月*日前完成。

五．投标方案内容要求：

（1）方案报价(附件二中的“网络光纤布线系统”不包含在下表报价中，但请公司按附件二中的格式、规格单独报出一份价格，今后再实施)：采用统一包干方式报价，施工结算中如与下表中数量有少量变动，则按布线实际点数进行结算。

| 名 称 | 数 量 | 单价（元/点） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络信息点 | **个 |  |  | 施工结算中如有少量变动，则按布线实际点数进行结算 |
| 闭路电视点 | *个 |  |  | 施工结算中如有少量变动，则按布线实际点数进行结算 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表实行价格包干，价格中含安装、调试及少部分辅助材料等。

（2）综合布线平面图：请明确CAD图纸设计。学校已有相关设计，请在此图基础上设计施工。

（3）拓扑结构图。

（4）投标单位须提供有效的工商营业执照、税务登记证书件及相关资质复印件。

（5）投标公司必须提交投标确认书（盖公章），表明认可我校本次需求书上的内容，并对所提供的投标书中内容负责。

（6）售后服务：投标单位须提供详尽的、切实可行的质保、售后服务承诺书。

（7）投标书请密封并加盖单位公章，一式四份。

1）货物制造厂家的投标授权书原件（投标人为贸易公司时提供）。

2）项目涉及到的专利产品，必须提供专利权人的产品销售授权书原件和专利证书复印件。

3）生产厂家商标注册证书复印件。

4）产品彩页原件2份。注：投标厂家必须承诺所提供设备必须达到或超出投标设备所对应的产品样册确定的指标。

5）必须提供配套的实训指导手册，用户需要自己印刷时，必须提供著作权人授权书原件，并且免收著作权费。

6）必须提供GB50311《综合布线工程设计规范》和GB50312《综合布线工程验收规范》两个国家标准以及word电子版。

（8）服务相关要求

1）投标要求：本项目为交钥匙工程，所有设施设备、线槽防护等安装相关材料均由中标单位负责提供，所涉及的全部费用包含在投标总报价内。

2）报价人提供的商品的技术规格应该符合标书技术要求。如在《技术规格偏差表》中未明确说明具体偏差，则等同于报价方声明投标设备完全符合标书技术要求。

3）免费送货安装调试，每种类型设备提供2个以上名额的人员培训，确保受训人员能够独立熟练的进行操作、能够独立完成基本的维护保养和维修。

4）供应商应具备完善的售后服务体系，有固定的售后服务机构并有能力及时处理所有可能发生的故障。

六．开标、评标和定标：

（1）公开报价

1）开标时间：按本招标文件第一部分《投标邀请函》规定的时间。

2）开标地点：按本招标文件第一部分《投标邀请函》规定的地点。

3）检查招标文件密封情况：由投标人授权代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，并请各投标人授权代表签字确认。

4）唱标：密封情况经确认无误后，由招标工作人员对投标人的投标文件当众拆封，并宣读《开标一览表》。

（2）评标委员会

xxxx有限公司将根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价。

2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清。

3）推荐中标候选投标人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人。

4）向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

（3）评标原则和评审办法

1）评标原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中遵守以下原则：

①客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审。评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。以招标文件的要求为基础，对有利于招标人的改进的设计方案，在不提高报价的前提下可以考虑或接受。

②统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审。

③独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。

④保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

⑤综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人。

2）评审办法

本次招标采用综合评分法，评标委员会成员在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为预中标人或中标人。

3）评审程序

本次公开招标根据财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》及财库[2007]2号文件的相关规定采用综合评分法进行评标。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。通过评定积分办法确定中标人或预中标人。相同积分的选择报价低的投标人。积分与报价均相同的情况下，按技术方案的优劣确定中标人或预中标人。不能满足招标文件中对资质、产品配置、技术性能参数要求的，评委不予考虑或根据实际情况酌情扣分。报价超出采购预算的，不列入报价评分范围内且报价得分为0分。

①初步评审，确定合格的投标人

符合本招标文件投标邀请函及“第二部分第四条”规定的投标人即为初审合格的投标人。

②投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

③比较与评价

对投标人进行询标答疑后，评标委员会按照招标文件规定的评分方法和标准，对各合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

综合评分法的评分因素、分值（各项因素分值之和为100）。

本次招标采用综合评分法，谈判小组成员在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商。

评分标准：

| 评分项目 | 价格得分 | 商务评分 | 技术评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30分 | 25分 | 45分 |

具体标准如下：

| 评分项目 |  | 分数 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 30分 | 投标报价 | 30分 | 最终报价等于评标价的为30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。评标价的计算方法：有效标书的最低报价即为评标价。报价超过预算得0分，为非有效标书，不列入评标价的计算范围。 |
| 商务 部分 25分 | 企业类似 业绩经验 | 10分 | 自2005年(含2005年)以后的合同金额在50万以上(含50万元)的同类项目销售合同，每项得2分。最高得10，加满为止。以合同原件为准，同时报价文件中提供复印件，否则该项不得分。 |
|  | 售后服务 | 15分 | 在满足标书要求的前提下，免费保修时间每提高壹年给予5分加分，最高加15分。 |
| 技术 部分 45分 | 技术 响应 程度 | 30分 | 技术指标完全满足采购文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量最优得28～30分。 |
|  |  |  | 技术指标基本满足采购文件要求有细微偏差得24～27分。 |
|  |  |  | 技术指标偏离较大的得15～23分。 |
|  |  |  | 技术指标主要参数不能满足要求的作无效投标处理。 |
|  |  | 5分 | 技术指标优于采购文件的，每项加1分，满分5分。 |
|  | 设备及 服务质量 | 10分 | 在山东省内有常设服务机构，并具备相应的服务能力。（提供相关证明材料原件，同时报价文件中提供复印件，否则不得分）得5分。 |
|  |  |  | 售后服务承诺优于招标文件规定的，给予0-5分的加分。 |

对所有合格供应商的最终得分进行排序，确定得分最高的供应商为成交供应商。

注：1：以上商务评分中的企业业绩材料必须于开标前提交原件，没有提交原件的对应项不得分。所有原件应与报价文件同时递交至开标地点，开标后提交的材料不予接受。供应商须在报价文件中同时附有以上原件的复印件。

注2：当评审委员会成员为五人或五人以上单数时，评审委员会对每个有效投标人的标书进行打分，在汇总计算各投标人技术评分时，将去掉各评委打分的最高和最低分。

注3：为有助于对招标相应文件的审查、评比，招标人保留派人对投标人包括（但不限于）类似业绩、技术力量、设备、施工管理、在建或已竣工项目质量、企业信誉等内容进行考察的权利，考察时，投标人应予配合、支持，考察费用由招标人承担。如考察情况与投标文件不符，招标人有权取消中标人的中标资格。

（4）中标通知书

评标结束后，由xxxx招标有限公司向中标人签发《中标通知书》。

七．合同授予

（1）签订合同

《中标通知书》发出后七个工作日内，由用户和中标人签订合同。合同签定的内容不能超出招标文件、评标过程中的补充承诺、最终书面投标的实质性内容。

（2）合同格式(附后)

合同一式四份，用户、中标人双方签字盖章后生效。用户执二份，中标人、招标机构各执一份。

（3）履约保证金。具体由用户与中标方在合同中约定。

八．验收和付款：

整个工程结束后，三个工作日内组织验收，验收合格后是十个工作日内向供方支付合同款的90％，余款在正常运行（自验收合格之日起开始计算）六个月后的10个工作日内付清。

九．附件

投标函格式

xxxx招标有限公司：

经研究，我们决定参加(项目编号为：SDSITC-0185006)**大楼综合布线项目的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

我方按规定提交投标文件。

如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的第一项要求，并按我们投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

我们同意按招标文件要求交纳保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

我方的投标文件自提交之日起有效期为90个日历日。

我方若未中标，贵机构有权不做任何解释。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人代表姓名、职务：

投标人全称(印章)：

法定代表人签字：

投标报价一览表

单位：万元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 产地 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 代号 | 电话 | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |
| 合计： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、交货期：

2、本项目为交钥匙工程，所报价格应为含税全包价。

3、本表可按相同格式自行扩展。

商务情况表

| 付款条件 |  |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 售后服务 |  |
| 技术支持 |  |
| 备 注 |  |

注：本表可以相同格式扩展。

投标人：(盖章)                              投标人全权代表：(签字)

投标人：(盖章)                              投标人全权代表：(签字)

法人代表授权委托书格式

本授权委托书声明：我(姓名)系 (投标人名称)法定代表人，现授权委托我公司的            (姓名、职务或职称)为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加（公司名称）组织的招标活动，全权代表在参加  （项目名称） 项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附全权代表身份证复印件)

全权代表姓名：            性别：           年龄：

单位：                    部门：           职务：

投标人(公章)：

法定代表人签字：

日期：      年   月   日

投标人情况表

| 投标人全称 |  |  | 主要业务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发证单位： |  |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 总人数（人） |  | 固定资产净值 （万元） |  |
| 法定代表 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： 2、联系人： 3、职务： 4、邮编： 5、电话： 6、传真： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 下属施工单位简况（个数、专业、年完成工程量等） |  |  |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |  |  |

说明：应附营业执照、资质证书、安全许可证清晰复印件。

投标单位：（公章）

填表日期：

报价货物数量、价格表

项目编号：

项目名称：

（价格单位： 人民币万元）

| 序 号 | 产品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 报价组成 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备 总价 | 设备单价 | 特殊 工具费 | 备品 备件费 | 技术 服务费 | 运费 | 安装 调试费 | 验收 测试费 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

说明：1、 项7=项8×项4

2、项6=项7+项9+项10+项11+项12+项13+项14+项15

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：(盖章)                              投标人全权代表：(签字)

合同格式

南京市政府采购合同

项目名称：

货物名称：

合同编号：

买   方：

卖   方：

签署日期：

（买方）  所需  （项目名称）  经某招标有限公司以公开招标的形式组织采购，         （卖方）为中标单位，买卖双方同意按下列条款和条件，签署本合同。

1.合同文件的组成部分

a.招标文件。

b.投标文件。

c.询标过程中，卖方最终报送的货物数量、价格表及其他书面材料。

d.合同补充条款或说明。

e.卖方承诺的售后服务条款。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

3.合同总价

本合同总价为                元人民币，分项报价见货物数量、价格表。

4.付款方式：                       。

5.合同经双方授权代表签署并加盖印章后开始生效。

6.交货时间：合同生效后    日内，若延期交货按第四部分第16条和17条进行索赔。

7.交货地点：                       。

8.合同双方如发生经济纠纷，指定南京市仲裁委员会仲裁。

买方：                                卖方：

名称：（印章）                        名称：（印章）

授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

投标人业绩一览表

（仅限2006年以来的业绩）

| 序 | 用户名称 | 项目名称/货物规格、型号 | 金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：提供相应合同原件及复印件（附标书中）本表可以相同格式扩展。

投标人：(盖章)

投标人全权代表：(签字)

大楼平面图